Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине

«Компьютерные системы автоматизации»

для студентов электротехнического факультета

(спец. версия для ЭА-529(32))

- Понятие КСА. Достоинства КСА. Требования к архитектуре КСА

- Открытость. Свойства открытых систем. Достоинства и недостатки открытых систем. Средства достижения открытости

- Понятие РСУ. Достоинства РСУ. Функциональная и топологическая децентрализация: принципы реализации.

- Краткая характеристика уровней компьютерной системы автоматизации: технологического оборудования, контроллерного, диспетчерского уровней, уровня управления цехом (предприятием).

- Назначение, принцип работы и процессы регулирования с двухпозиционным регулятором. Статические характеристики двухпозиционных регуляторов.

- Характеристика составляющих ПИД-регулятора: пропорциональная, интегральная в составе ПИ-регулятора, дифференциальная в составе ПИД-регулятора. Характеристика типовых процессов настройки регуляторов (апериодический, с 20%-перерегулированием, минимум интегрального критерия качества).

- Аналитическая (формульная) настройка по методу CHR через параметры объекты управления (K, T, τ). Настройка параметров регулятора по методу Зиглера и Никольса. Настройка параметров регулятора по методу CHR (через а и L)

- Экспериментальные методы настройки ПИД-регулятора: метод незатухающих колебаний, метод затухающих колебаний. Ручная настройка, основанная на правилах

- Классификация взрывоопасных зон. Требования к техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах

- Маркировка взрывозащищенного оборудования, работающего в среде газа.

- Взрывопожарная и пожарная опасность. Маркировка взрывозащищенного оборудования, работающего в среде пыли