Перечень вопросов по дисциплине

«Технические и программные средства комплексной автоматизации»

для группы ЭА-430

(сокращенный)

- Классификация ПЛК по расположению модулей ввода-вывода. Особенности соответствующей архитектуры

- Конструктивное исполнение и способы крепления (монтажа) контроллеров. Классификация контроллеров  по области применения

- Архитектура процессорного модуля

- Технические характеристики процессорного модуля

- Задачи процессорного модуля

- Функции модулей аналогового ввода-вывода

- Характеристики модулей аналогового ввода-вывода

- Характеристики модулей дискретного ввода-вывода. Типы модулей дискретного ввода и дискретного вывода

- Классификация взрывоопасных зон

- Маркировка взрывозащищенного оборудования для среды газа

ЭКЗАМЕН – 23 МАЯ в 8:30 (ауд. 124)