Реферат 1 стр.

Содержание 1-2 стр.

Введение 1 стр.

- Анализ промышленного объекта

  - Описание технологического процесса (Шумилов) 3-5 стр.

Общая характеристика установки или процесса: цель процесса (назначение установки), область применения, используемое сырье, получаемая продукция, состав (перечень компонентов) установки или рассматриваемой части.  Технологические параметры процесса и эксплуатационные характеристики (для установки) в виде таблицы.  Технологическая схема процесса (скрин чертежа из графической части проекта без рамки и основной надписи), снабженная текстовым описанием движения материальных потоков и потоков энергии с указанием параметров потоков и связанного технологического оборудования по схеме. Для написания пункта нужно использовать следующие ресурсы: материалы практик, литературу по технологическим процессам, интернет, регламенты технологических установок.

СОДЕРЖАНИЕ: характеристика процесса (установки), параметры процесса (установки) в виде таблицы, технологическая схема (чертеж) процесса, текстовое описание процесса.

  - Оценка качества функционирования объекта (Шумилов) 2-4 стр.

Способы устранения выявленных в ходе описания процесса (установки) недостатков в управлении электроприводом или способы повышения рентабельности процесса/установки (снижение ресурсо- и энергоемкости) за счет внедрения автоматизированного электропривода. Этот пункт лучше всего делать с использованием современной литературы по рассматриваемому процессу и статей в интернете, описывающих способы совершенствования процесса.

СОДЕРЖАНИЕ: выявленные недостатки в процессе (и) или управлении электроприводом и способы их устранения.

  - Постановка цели и задач квалификационной работы (Шумилов) 1-2 стр.

В данном подразделе приводят наименования и требуемые значения и (или) средства достижения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта, которые должны быть достигнуты в результате создания (модернизации) автоматизированного электропривода. (Что станет лучше в результате внедрения разработки в производство) – Это цель разработки (модернизации) электропривода.

Цель ВКР – это разработка (модернизация) автоматизированного электропривода рассматриваемого объекта исходя из темы ВКР. Задачи ВКР – этапы (что необходимо сделать) для достижения (реализации) цели.

СОДЕРЖАНИЕ: цель разработки (модернизации) электропривода; цель дипломного проекта, задачи дипломного проекта.

- Расчет электропривода:

  - Определение требований к электроприводу (Шумилов) 3-4 стр.

Электродвигатель должен наиболее полно отвечать технико-экономическим требованиям, и иметь высокие энергетические показатели при различных режимах работы.

Конструкцию двигателя выбирают, исходя из условий окружающей среды с учетом особенностей соединения двигателя с рабочей машиной, защите обмоток и токопроводящих частей двигателя от вредных воздействий окружающей среды в связи с наличием пыли, влаги, едких паров, высокой температуры, а также взрывоопасных смесей, когда необходимо предусматривать соответствующие меры защиты самой среды от взрыва, обусловливаемого искрообразованием в машине.

Форма исполнения двигателя определяется положением вала и формой его свободного конца, числом и типом подшипников, способом установки и крепления машины и т. п.

СОДЕРЖАНИЕ: Расчет требуемой мощности двигателя; обоснование выбора конструктивного исполнения двигателя с указанием пылевлаго- и взрывозащиты (расшифровать обозначения.)

  - Характеристика элементов электромеханической системы (Шумилов) 4-5 стр.

Выбрать основные элементы электромеханической системы с учетом принятой компоновки, представить их описание и технические характеристики (электродвигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм)

СОДЕРЖАНИЕ: Выбрать марку и серию двигателя, исполнительного механизма и промежуточных элементов (муфты редукторы, механические передачи) основные параметры необходимо свести в таблицы, представить внешний вид (фото).

  - Выбор способа управления электроприводом (Шумилов) 3-4 стр.

Выбор способа и принципа управления производится на основании требований к регулированию скорости и показателям качества регулирования: диапазону регулирования, плавности, точности поддержания заданной скорости. Обязательно учитываются динамические показатели качества процесса регулирования: быстродействие, перерегулирование и др. Кроме того, при выборе системы управления электроприводом обязателен учет характера нагрузки, создаваемой рабочим механизмом. Частотное управление электродвигателями осуществляется двумя основными способами. Скалярный принцип частотного управления (СПЧУ) является наиболее распространенным в электроприводе. Управление осуществляется по функциональной характеристике, связывающей напряжение и частоту статора электродвигателя (U/f 2 - характеристике), с применением модуля IR-компенсации для поддержания постоянства потокосцепления статора в соответствии с этой характеристикой. В статических режимах позволяет добиться за счет обратных связей желаемых свойств электропривода. Применяется для электроприводов, в которых отсутствуют высокие требования к динамике. Векторный принцип управления (ВПЧУ) базируется на принудительной взаимной ориентации векторов потокосцеплений и токов АДК в полярной или декартовой системах координат в соответствии с заданным законом регулирования. За счет регулирования модулей переменных и углов между их векторами обеспечивается управление АД как в статике, так и в динамике, обеспечивая тем самым заметное улучшение качества переходных процессов. Приводы таких механизмов как насосы занимают промежуточное положение между высокодинамичными, динамичными и низкодинамичными. Поэтому, при проектировании такой СУЭП необходимо каждый раз рассматривать возможность применения того или иного принципа управления.

СОДЕРЖАНИЕ: Обосновать выбор способа управления параметрами двигателя с учетом особенностей технологического процесса, указать диапазон регулирования скорости и требуемую точность регулирования

- Разработка математической модели электромеханической системы:

  - Разработка функциональной схемы (Шумилов) 3-4 стр.

СОДЕРЖАНИЕ: Рисунок и описание функциональной схемы системы управления электроприводом в соответствии с выбранным способом управления (скалярным или векторным)

  - Разработка структурной схемы (Шумилов) 3-4 стр.

СОДЕРЖАНИЕ: Расчет параметров передаточных функций элементов электромеханической системы и системы управления в соответствии с выбранным способом управления (скалярным или векторным). Рисунок и описание структурной схемы системы управления электроприводом

  - Оценка показателей качества синтезированной системы (Шумилов) 3-5 стр.

СОДЕРЖАНИЕ: Рисунки (скринштоы) моделей контуров и графики переходных процессов по соответствующим контурам в соответствии с выбранным способом управления (скалярным или векторным). Оценка показателей качества переходного процесса для соответствующих контуров. Вывод по синтезированной системе управления.

- Реализация силовой части

  - Выбор управляемого преобразователя (Бирюков) 1-2 стр.

Представить описание итогового варианта управляемого преобразователя, удовлетворяющего требованиям, исходя из параметров выбранного электродвигателя и условий эксплуатации. Критерии выбора см. презентацию.  Описание должно содержать ключевые особенности выбранной модели УП в виде краткой текстовой информации; изображение устройства; характеристики конкретной модели (не серии!) в виде таблицы (форма таблицы для ПЧ и пример см. презентацию). Таблица и текстовое описание не должны дублировать друг друга.

СОДЕРЖАНИЕ: Текстовое описание, изображение и характеристики выбранного УП в виде таблицы.

  - Выбор средств релейной защиты и автоматики (Бирюков) 3-4 стр.

Основное защитно-коммутационное оборудование выбирается на участке от источника питания до управляемого преобразователя. Выбор осуществляется исходя из номинальных данных аппаратов и характеристик питающей сети. Указывается техническая информация.

Для цепей переменного тока свыше 1кВ выбирается: автоматический выключатель; трансформаторы тока или предохранители; трансформаторы напряжения со своим защитно-коммутационным оборудованием, ЭМС-фильтры и моторные дроссели.

Для цепей переменного и постоянного тока до 1кВ выбирается: автоматический выключатель (или тепловое реле, или предохранители); быстродействующие предохранители (при необходимости ускорения действия токовой защиты); ограничители перенапряжения (при необходимости); магнитные пускатели или контакторы; кнопки и переключатели цепей управления контакторов (при необходимости), ЭМС-фильтры (при необходимости), моторные дроссели (при необходимости), тормозные резисторы (модули) (при необходимости).

СОДЕРЖАНИЕ: Текстовое описание характеристик выбранного оборудования.

  - Выбор соединительных проводов и силовых кабелей (Бирюков) 2-3 стр.

Выбор типа проводников осуществляется с учетом способа прокладки и особенностей среды в соответствии с требованиями ПУЭ гл.2.1, 7.3, 7.4. Определение сечений осуществляется с учетом требований ПУЭ гл.1.3. При применении разного типа и сечения проводок в силовой цепи до управляемого преобразователя и после него необходимо представить обоснование. Все проводки силовых в соответствие со своей протяженностью должны быть проверены на допустимую потерю напряжения.

СОДЕРЖАНИЕ: Текстовое описание характеристик выбранных проводов и силовых кабелей с расчетом потерь напряжения.

  - Составление электрической принципиальной схемы силовой части электропривода (Бирюков) 1-2 стр.

Необходимо составить общую структуру и взаимосвязь отдельных элементов силового электрооборудования (с учетом резервирования при его наличии). Рассмотреть цепи и их схемную реализацию: от источника питания до управляемого преобразователя; от преобразователя до электродвигателя; от источника питания до управляющего контроллера (при наличии) или блока его питания; управления в силовой цепи (кроме цепей управления для сети свыше 1кВ).

По результатам проектирования составить общую электрическую принципиальную схему  с соблюдением требований ЕСКД, а также ГОСТ 2.721-74, 2.722-68, 2.723-68, 2.728-74, 2.730-73, 2.755-87 и др. Буквенно-цифровое обозначение элементов на схеме должно быть в соответствии с ГОСТ 2.710-81.

СОДЕРЖАНИЕ: фрагмент чертежа принципиальной электрической схемы графической части без рамки и основной надписи, снабженный кратким текстовым описанием.

- Реализация автоматизированной системы управления:

  - Выбор информационно-измерительных средств, согласующих устройств   и   преобразователей сигналов (Шестов) 1-2 стр.

Описание итогового варианта выбранного датчика для каждого рассматриваемого параметра (по числу рассматриваемых параметров процесса) и сопутствующего оборудования (нормирующие преобразователи, барьеры искрозащиты и т.п.). Описание должно включать краткую текстовую информацию по каждому датчику и таблицу с его техническими характеристиками, а также обоснование выбора среди аналогов. При необходимости приводятся технические характеристики сопутствующего оборудования в виде таблицы. Текстовое описание не должно дублировать характеристики, приведенные в таблице. Допускается приводить небольшие рисунки внешнего вида устройств.

СОДЕРЖАНИЕ: Текстовое описание и характеристики датчиков в виде таблиц для каждого вида датчиков.

  - Выбор управляющего устройства (Шкромадо) 1-2 стр.

Описание итогового варианта выбранного программируемого контроллера с необходимым оборудованием (модули ввода-вывода, коммуникационные модули и т.д. при необходимости). Описание должно включать краткую текстовую информацию по выбранному контроллеру и таблицу с его техническими характеристиками вместе с необходимым оборудованием, а также обоснование выбора среди аналогов. Текстовое описание не должно дублировать характеристики, приведенные в таблице. Допускается приводить небольшие рисунки внешнего вида устройств.

При реализации одноконтурной САР средствами управляемого преобразователя и отказе от использования отдельного программируемого контроллера (с разрешения ответственного) в разделе поместить описание управляющих (регулирующих) функций контроллера преобразователя по согласованию с ответственным за подраздел.

СОДЕРЖАНИЕ: Текстовое описание и характеристики контроллера в виде таблицы.

Заключение 1 стр.

Список использованных источников 1-2 стр. (15-20 источников не старше 10 лет)

Объем ВКР от 40 до 60 страниц