Оснащенность лабораторий кафедры ЭПА

ауд. 111

| Оборудование | Лабораторная работа | Дисциплина |
| --- | --- | --- |
| Лабораторный комплекс UNitr@in LUCAS NULLE | Управление температурой - Установка рабочей точки - Статическая характеристика системы управления температурой - Определение параметров системы - Реакция контура управления на заданные изменения в случае управления Р-действием. - Реакция контура управления на заданные изменения в случае управления I-действием - Реакция контура управления на заданные изменения в случае управления Р1-действием - Реакция контура управления на заданные изменения в случае управления PD-действием - Реакция контура управления на заданные изменения в случае PID управления - Реакция на помехи контура управления с управлением Р и PI - Реакция контура управления на заданные изменения с двухпозиционным управлением - Реакция контура управления на заданные изменения с двухпозиционным управлением регулирования - Реакция на помехи контура управления с двухпозиционным регулированием - Реакция на помехи контура управления с трехпозиционным контроллером на заданные изменения Управление скоростью - Рабочая точка и характеристика установившегося состояния - Принцип измерения скорости - Метод колебания Циглера/Николса - Определение параметров регулируемой системы - Проектирование и оптимизация контроллера Р - Проектирование и оптимизация контроллера PI - Проектирование и оптимизация контроллера PID - Определение частотной характеристики регулируемой системы - анализ стабильности критерия Найквиста - Проектирование PI контроллера в частотной области - Реакция на заданные изменения контура управления с двухпозиционным управлением Управление светом - Рабочая точка и характеристика установившегося состояния - Анализ динамической реакции системы - Реакция на заданные изменения с управлением I действием - Реакция на помехи системы с управлением 1-действием - Реакция на заданные изменения системы с управлением PI - Реакция на помехи системы с управлением PI-действием - Реакция контура с двухпозиционным управлением на заданные изменения. | Системы цифрового управления |
| Лабораторный комплекс «Микропроцессоры и автоматика» (8 рабочих мест) | Изучение системы команд микроконтроллера Изучение системы параллельного ввода/вывода Система внешних прерываний микроконтроллера AT90S8535 семейства AVR Изучение программирования таймер-счетчиков Изучение аналого-цифрового преобразователя Изучение систем автоматизации на базе микроконтроллеров виртуальных объектов) | Микропроцессорные системы в технологических установках и комплексах |
| Лабораторный комплекс «Средства автоматизации и управления» САУ-МАКС | Изучение программируемого контроллера OMRON SYSMAC CPM2A-30CDR (12 вариантов программируемых объектов) Изучение сенсорного монитора OMRON NT21 Автоматизация управления технологическими объектами (9 вариантов виртуальных объектов) Изучение программируемого контроллера температуры МС-2538 (режимы ON/OFF,P,PI,PID регулятора 8-заданий) | Автоматизированные системы управления типовыми технологическими процессами в нефтегазовой промышленности |
|  | Интегрированные системы проектирования и управления «Изучение интеллектуального реле OMRON ZEN-10C1DR-D» (8 вариантов схем виртуальных объектов) | Логическое управление технологическими процессами |
| Лабораторный комплекс НТЦ-46 «Автоматизация, водоснабжение, водоотведение» | Исследование характеристик потенциометрического датчика Изучение устройства и определение характеристик электромагнитного реле Изучение устройства и определение рабочих характеристик центробежного насоса Измерение расхода жидкости Изучение датчиков для измерения температуры и давления, исследование характеристик реле давления Исследование характеристик САР с регулированием по уровню Исследование характеристик САР с регулированием по давлению | Автоматизация технологическими процессами нефтегазовой переработки |
| Лабораторный комплекс ЛУММАРК | Управление температурными режимами атмосферного блока в установке ЭЛОУАВТ Способы отвода и подвода тепла на тарелки ректификационной колонны | Нефтегазовые технологии |
|  | Способы регулирования температурного режима ректификационных колонн Промышленные установки перегонки нефти | Типовые технологические процессы и производства нефтепереработки |
| Макет Нефтеперерабатывающего завода | Проектирование нефтегазового предприятия Давление и температурный режим в ректификационной колонне | Электротехнические установки и комплексы транспортировки, хранения и переработки нефти и газа |
| Робот промышленный ПР -161/60 | Исследование режимов работы промышленного робота ПР-161/60 Исследование вероятностных характеристик случайного процесса позиционирования промышленного робота ПР-161/60 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| Робот промышленный МП-ПС | Изучение и исследование цикловых систем программного управления роботами |  |
| Робот промышленный МП-9С | Исследование привода промышленного робота МП-9С |  |