Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине

«Системы цифрового управления»

для студентов электротехнического факультета

(спец. версия для ЭА-529(05))

- Понятие СЦУ. Достоинства СЦУ. Структура СЦУ.

- Понятие о цифровом сигнале. Выбор периода дискретизации (теорема Котельникова) и шага квантования по уровню (разрядность АЦП)

- Назначение, принцип работы и процессы регулирования с двухпозиционным регулятором. Достоинства и недостатки двухпозиционных регуляторов

- Статические характеристики двухпозиционных регуляторов. Абсолютная и девиационная сигнализация

- Двухпозиционное управление и сигнализация с ожиданием события. Двухпозиционное импульсное управление. Двухпозиционное итерационное регулирование с ограничением скорости

- Достоинства и недостатки двухпозиционных регуляторов. Дополнительные функциональные возможности двухпозиционных регуляторов

- Назначение, принцип работы и алгоритмы трехпозиционного регулирования. Процессы регулирования с трехпозиционным законом. Трехпозиционное импульсное управление

- Назначение, принцип работы и процессы регулирования с многопозиционным регулятором

- Структурные схемы ПИД-регуляторов. Типы выходных сигналов (аналоговое задание, релейный трехпозиционный, ШИМ). Задача и рекомендации по выбору закона и типа регулятора.

- Характеристика составляющих ПИД-регулятора: пропорциональная, интегральная в составе ПИ-регулятора, дифференциальная в составе ПИД-регулятора. Характеристика типовых процессов настройки регуляторов (апериодический, с 20%-перерегулированием, минимум интегрального критерия качества).

- Аналитическая (формульная) настройка по методу CHR через параметры объекты управления (K, T, τ). Настройка параметров регулятора по методу Зиглера и Никольса. Настройка параметров регулятора по методу CHR (через а и L)

- Экспериментальные методы настройки ПИД-регулятора: метод незатухающих колебаний, метод затухающих колебаний. Ручная настройка, основанная на правилах. Методы оптимизации